## Elenco dei prodotti richiesti
Indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di un operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Standard_Lotto 1:Miscele e elementi singoli di metalli_ standard per IC_Calibrazioni UV-GC MS_MRC_Standard per COD e TOC_Soluzioni di potassio cloruro_Soluzioni tampone_Soluzioni per pulizia elettrodi” per lo svolgimento delle attività analitiche per il Settore Laboratorio di CHIMICA di ARPAT Area Vasta Costa (Allegato C) / Denominazione impresa: _____________________________________________ / Preventivo di spesa
N.	Descrizione del prodotto	Formato	Codice di riferimento	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Note
	MISCELE DI METALLI IN SOLUZIONE
1	Miscela di 6 elementi, 10 mg/L in 2% Hcl	100 mL	02S161244-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	Pt, Ru, Te, Pd, Ti , Rh

2	Miscela di 7 elementi in 2% HNO3, 1 mg/L (Soluzione Standard 3268)	100 mL	02S163268-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	Li, Ba, Bi, Co, Ce, In, U

3	Miscela di 7 elementi a 25 & 100 mg/L in 2% HNO3 + tr HF - terreni curva taratura	100 mL	02S162202-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	25 mg/L: Be, Se
	100 mg/L: Ag, Ba, Bi, Mo, Sn

4	Miscela di 7 elementi a 10 & 30 mg/L in 5% HNO3 (Internal Standard 437)	100 mL	O2S161437-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	10 mg/L: Y89, In115, Tb159, Th232
	30 mg/L: Li6, Sc45, Ge72

5	Miscela di 11 elementi a 0.2 & 1.0 & 2.0 & 5.0 & 10 & 20 mg/L in 2% HNO3 - scarichi -	100 mL	02S162199-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	0.2 mg/L: Cd
	1.0 mg/L: Cu
	2.0 mg/L: Pb
	5.0 mg/L: As e Zn
	10 mg/L: Al
	20 mg/L: B, Cr, Fe, Ni e Mn

6	Miscela di 11 elementi a 5 & 10 & 20 mg/L in 2-5% HNO3 (6020 Interference Check Standard Solution 2)	100 mL	O2S160150-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	5 mg/L: Ag
	10 mg/L: As, Cd, Se, Zn
	20 mg/L: Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V

7	Miscela di 11 elementi a 10 & 20 & 90 & 100 & 200 & 1000 & 1200 & 1500 mg/L in 5% HNO3 + tr HF - terreni LDL tab. A	100 mL	O2S162200-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	10 mg/L: TI
	20 mg/L: Cd
	90 mg/L: V
	100 mg/L: Sb
	200 mg/L: As e Co
	1000 mg/L: Pb
	1200 mg/L: Ni e Cu
	1500 mg/L: Cr e Zn

8	Miscela di 12 elementi in 5% HNO3 + Tr HF a 20 & 1.000 & 2.000 &2.500 & 3.000 & 20.000 mg/L (6020 Interference Check Standard A)	100 mL	O2S160612-03-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	20 mg/L: Ti, Mo
	1.000 mg/L: Mg, K, P, Al, S
	2.000 mg/L: C
	2.500 mg/L: Fe, Na
	3.000 mg/L: Ca
	20.000 mg/L: CI

9	Miscela di 14 elementi in 2% HNO3 a 0,2 & 0,3 & 1 & 2 & 5 & 10 & 20 mg/L	100 mL	O2S163947-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	0,2 mg/L: Cd
	0,3 mg/L: Se
	1 mg/L: Cu
	2 mg/L: Pb
	5 mg/L: As, Zn
	10 mg/L: Al, Sn
	20 mg/L: B, Ba, Cr, Fe, Ni, Mn

10	Miscela di 16 elementi in 5% HNO3 + tr HF a 25 & 100 & 500 & 5000 mg/L - terreni curva taratura	100 mL	O2S160940-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	25 mg/L: Cd, Sb, Tl, V
	100 mg/L: As, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn
	500 mg/L: Al
	5000 mg/L: B

11	Miscela di 16 elementi a 10 & 40 & 200 & 2000 mg/L in 5% HNO3 + tr HF - terreni QC	100 mL	O2S162201-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	10 mg/L: Cd, Sb, Tl, V
	40 mg/L: As, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn
	200 mg/L: Al
	2000 mg/L: B

12	Miscela di 20 elementi in 5% HNO3 a 2 & 4 & 5 & 10 & 20 & 50 & 100 & 200 & 300 & 1000 mg/L	100 mL	O2S162204-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	2 mg/L: tallio
	4 mg/L: berillio
	5 mg/L: antimonio, cadmio
	10 mg/L: arsenico, piombo, selenio, stagno
	20 mg/L: nichel
	50 mg/L: cromo, cobalto, manganese, molibdeno, vanadio
	100 mg/L: rame
	200 mg/L: alluminio, ferro, bario
	300 mg/L: zinco
	1000 mg/L: boro

13	Miscela di 20 elementi in 5% HNO3 + Tr HF a 0,05 & 1 & 5 & 15 & 25 & 100 mg/L	100 mL	O2S161099-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	0,05 mg/L: Tl, Be, Cd
	1 mg/L: Sb, Se, Sn
	5 mg/L: As, Pb, Ni, Cr, Co, Mn, Mo, V, Cu, Zn, Ba
	15 mg/L: Fe
	25 mg/L: Al
	100 mg/L: B

14	Miscela di 25 elementi in 2% HNO3 a 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 10 & 15 & 20 & 35 ug/L (ICP-MS setup solution ICAPQ)	250 mL	1323760	1	€ 0,00	€ 0,00
	3 ug/L: Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y
	4 ug/L: Ba, TI
	5 ug/L: Sr
	6 ug/L: Ag, Mn
	8 ug/L: Co, Li, Sc
	10 ug/L: Al, Ga, Mg
	15 ug/L: Cu, Ni
	20 ug/L: Zn
	35 ug/L: Be

15	Miscela di 25 elementi in 2% HNO3 a 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 10 & 15 & 20 & 35 ug/L (ICP-MS setup solution ICAPQ)	100 mL	O2S070154-MC-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	3 ug/L: Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y
	4 ug/L: Ba, TI
	5 ug/L: Sr
	6 ug/L: Ag, Mn
	8 ug/L: Co, Li, Sc
	10 ug/L: Al, Ga, Mg
	15 ug/L: Cu, Ni
	20 ug/L: Zn
	35 ug/L: Be

16	Miscela di 33 elementi -mix 2947- in 10% HNO3 + Tr HF a 5 & 20 & 100 mg/L	250 mL	O2S162947-01-02	1	€ 0,00	€ 0,00
	5 mg/L: Ag
	20 mg/L: Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Pb, Li, K, Mn, Mg, Na, Ni, Se, Sb, Sr, Sn,Te, Tl, Ti, V, Zn, W
	100 mg/L: Si, P

	METALLI SINGOLI IN SOLUZIONE

17	soluzione standard certificata di cromo VI per ICP a 1000 mg/l in acqua, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
18	soluzione standard certificata di indio per ICP a 1000 mg/L in 2% HNO3, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
19	soluzione standard certificata di indio per ICP a 1000 mg/L in 2% HCI, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
20	soluzione standard certificata di iridio per ICP a 1000 mg/L in 10% HCI, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
21	soluzione standard certificata di manganese per ICP a 1000 mg/L in 2% HCI, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
22	soluzione standard certificata di manganese per ICP a 1000 mg/L in 2% HNO3, tracciabilità Nist	500 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
23	soluzione standard certificata di mercurio per ICP a 1 mg/L in 5% HNO3, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
24	soluzione standard certificata di mercurio per ICP a 20 mg/L in 2% HNO3, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
25	soluzione standard certificata di mercurio per ICP a 1000 mg/L in 2% HNO3, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
26	soluzione standard certificata di oro per ICP a 1000 mg/L in 2% HCI, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
27	soluzione standard certificata di rubidio per ICP a 1000 mg/L in 1% HNO3, tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00

	SOLUZIONI STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA

28	Soluzione standard certificata di “Anionic Tensioactive” a 1.000 mg/L in acqua	16 oz (473,12 mL)	O2S080470-04	1	€ 0,00	€ 0,00
29	Soluzione standard certificata di “Sodium Dodecylbenzene Sulfonate” (LAS) a 1.000 mg/L in acqua	100 mL	O2S011296-01-100	1	€ 0,00	€ 0,00
30	Soluzione standard certificata di ammoniaca (NH4) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062012-02-01	1	€ 0,00	€ 0,00
31	Soluzione standard certificata di ammonio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062011-16-03	1	€ 0,00	€ 0,00
32	Soluzione standard certificata di Azoto nitroso (N) per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062004-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
33	Soluzione standard certificata di bromuri per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062006-04-03	1	€ 0,00	€ 0,00
34	Soluzione standard certificata di bromuri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062006-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
35	Soluzione standard certificata di calcio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062025-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
36	Soluzione standard certificata di cianuri (KCN) per IC a 1000 mg/L in 0.2% NaOH , tracciabilità Nist	100 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
37	Soluzione standard certificata di cloruri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL.	O2S062001-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
38	Soluzione standard certificata di fluoruri per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062002-04-01	1	€ 0,00	€ 0,00
39	Soluzione standard certificata di fluoruri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062002-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
40	Soluzione standard certificata di fosfati (PO4) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062007-02-03	1	€ 0,00	€ 0,00
41	Soluzione standard certificata di fosfati per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062008-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
42	Soluzione standard certificata di fosforo per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062008-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
43	Soluzione standard certificata di magnesio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062027-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
44	Soluzione standard certificata di nitrati (NO3) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062019-01-01	1	€ 0,00	€ 0,00
45	Soluzione standard certificata di nitrati per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL.	O2S062019-03-03	1	€ 0,00	€ 0,00
46	Soluzione standard certificata di nitriti (N) per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062004-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
47	Soluzione standard certificata di nitriti (NO2) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S062020-04-01	1	€ 0,00	€ 0,00
48	Soluzione standard certificata di potassio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062026-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
49	Soluzione standard certificata di sodio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062028-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
50	Soluzione standard certificata di solfati per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL.	O2S062005-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
51	Soluzione standard certificata di solfiti per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	500 mL	O2S062032-01-03	1	€ 0,00	€ 0,00
52	Soluzione standard certificata di solfuri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist	100 mL	O2S060016-02-01-SS	1	€ 0,00	€ 0,00
53	Soluzione standard certificata di solfuri per IC a 1000 mg/L (Soluzione da miscelare di Na2S x 9H2O in acqua 18M-ohm/tr NaOH), tracciabilità Nist	5 x 100 mL	EXAIC-SOL5X100ML	1	€ 0,00	€ 0,00

	MISCELE E STANDARD SINGOLI IN SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE UV E GC MS

54	Standard di linearità a 235, 257, 313 e 350 nm - Set per controllo linearità con bianco - 0 mg/L, 20 mg/L, 40 mg/L, 60mg/L, 80 mg/L, 100 mg/L	n. 6 cuvette UV sigillate	VWR84750.600	1	€ 0,00	€ 0,00
	Dicromato di Potassio.

55	Materiale di riferimento in soluzione per il controllo della lunghezza d'onda spettrofotometri UV/Vis	1 fiala x 10 mL	160104-04-10 ML	1	€ 0,00	€ 0,00
	Holmium Oxide, 40000 mg/L in 10% HClO4

56	Materiale di riferimento in soluzione per il controllo dell’assorbanza spettrofotometri UV/Vis	2 fiale x 10 mL di K2Cr207 e 6 fiale x 10 mL di H2SO4	160519-07	1	€ 0,00	€ 0,00

57	Materiale di riferimento in soluzione per valutazione buon funzionamento spettrofotometri UV/Vis per determinazione COD	100 mL	160393-03-01	1	€ 0,00	€ 0,00
	Soluzione di idrogeno ftalato per COD 170 mg/L +- 0,5% in H2O

58	Standard di controllo OFN EI (octafluoronaphthalene) 1 pg/µL in isoottano	3 x 1 mL	5188-5348	1	€ 0,00	€ 0,00

59	Decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) 1000 mg/L in acetone	1 mL	030125-01	1	€ 0,00	€ 0,00

60	Acetone a 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)	1 mL		1	€ 0,00	€ 0,00

	SOLUZIONI STANDARD DI POTASSIO CLORURO, SOLUZIONI TAMPONE E SOLUZIONI PER PULIZIA ELETTRODI

61	Solizione detergente forte RENOVO.X	pz	Hach S16M002	1	€ 0,00	€ 0,00
62	Soluzione elettrolita K CI 3M + AgCI	250 mL	O2S161980-03-02	1	€ 0,00	€ 0,00
63	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro per uso generale	1000 mL	HI70611L	1	€ 0,00	€ 0,00
64	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro sostanze oleose e grasse	230 mL	HI7077M	1	€ 0,00	€ 0,00
65	Storage solution for pH and ORP electrodes (Soluzione di conservazione elettrodi di pH e ORP)	500 mL	HI70300L	1	€ 0,00	€ 0,00
66	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 100 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-02-03	1	€ 0,00	€ 0,00
67	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 147 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-18-03	1	€ 0,00	€ 0,00
68	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1.000 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-20-03	1	€ 0,00	€ 0,00
69	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1.413 uS/cmat ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-06-03	1	€ 0,00	€ 0,00
70	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1.413 uS/cmat ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL		1	€ 0,00	€ 0,00
71	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 12.880 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-11-03	1	€ 0,00	€ 0,00
72	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 20000 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-05-03	1	€ 0,00	€ 0,00
73	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 50000 uS/cm ±1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160456-04-03	1	€ 0,00	€ 0,00
74	Soluzione tampone certificata pH 2,00 ±0,1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-06-02	1	€ 0,00	€ 0,00
75	Soluzione tampone certificata pH 4,00 ±0,1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-04-02	1	€ 0,00	€ 0,00
76	Soluzione tampone certificata pH 4,01 ±0,002 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	HI 6004	1	€ 0,00	€ 0,00
77	Soluzione tampone certificata pH 4,01 ±0,01at 25°C, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL	HI 70004C	1	€ 0,00	€ 0,00
78	Soluzione tampone certificata pH 6,00 ±0,01 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-09-02	1	€ 0,00	€ 0,00
79	Soluzione tampone certificata pH 7,00 ±0,1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-01-02	1	€ 0,00	€ 0,00
80	Soluzione tampone certificata pH 7,01 a 25°C ±0,01, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL	HI 700077C	1	€ 0,00	€ 0,00
81	Soluzione tampone certificata pH 7,01 a 25°C ±0,002, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL	HI 60007-02	1	€ 0,00	€ 0,00
82	Soluzione tampone certificata pH 9,00 ±0,1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-05-02	1	€ 0,00	€ 0,00
83	Soluzione tampone certificata pH 9,18 ±0,01 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL	O2S160222-10-02	1	€ 0,00	€ 0,00
84	Soluzione tampone certificata pH 10,00 ±0,01 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160222-03-03	1	€ 0,00	€ 0,00
85	Soluzione tampone certificata pH 10,01 ±0,01 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	HI 5010	1	€ 0,00	€ 0,00
86	Soluzione tampone certificata pH 10,01 ±0,01, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL	HI 50010-02	1	€ 0,00	€ 0,00
87	Soluzione tampone certificata pH 10,01 ±0,002, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL	HI 60010-02	1	€ 0,00	€ 0,00
88	Soluzione tampone certificata pH 12,00 ±0,1 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S160222-02-03	1	€ 0,00	€ 0,00
89	Soluzione tampone certificata pH 12,45 ±0,002 at 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	HI 6124	1	€ 0,00	€ 0,00

	STANDARD PER COD E TOC

90	TOC Standard 1.000 mg/L in 0.025% H2SO4	100 mL	O2S160034-11-01	1	€ 0,00	€ 0,00

	MATRICI DI RIFERIMENTO CERTIFICATE

91	Certified reference waters for trace elements	500 mL	NWRTM-DWS-3	1	€ 0,00	€ 0,00

92	Certified reference water Environment Canada	500 mL	TMDA 64.2	1	€ 0,00	€ 0,00

93	Industrial sandy soil – PCDDs and PCDFs	50 gr	BCR-529	1	€ 0,00	€ 0,00

94	Seawater reference material for trace metals	470 mL	NRCNASS-6	1	€ 0,00	€ 0,00

95	Elevated mercury in river water in glass ampoules stabilized with 0.5% v/v BrCl (Certified Mass Fraction of Mercury 26.2 ± 1.3 pg/g) [Materiale di riferimento per la determinazione di metalli in acque naturali]	3 x 50 mL	NRCORMS-5	1	€ 0,00	€ 0,00

96	Trace Metals - Sewage Sludge 3 (Materiale di riferimento per determinazione del Carbonio Organico Totale nei solidi)	40 gr (dry)	CRM031-40G	1	€ 0,00	€ 0,00

97	Reference material Chromium VI - Whole Volume (Materiale di riferimento per determinazione del Cromo (VI) in acque naturali, 30/40 ug/l)	500 mL	QC3453	1	€ 0,00	€ 0,00

98	Seawater reference material for nutriens		NRCMOOS-3	1	€ 0,00	€ 0,00

99	Chromium VI - Sandy Clay	30 gr	CRM041-30G	1	€ 0,00	€ 0,00

100	Natural lake water-major ions & nutrients	500 mL	NWLON-07	1	€ 0,00	€ 0,00

101	Ultracheck Nitrite (N)	10 mL	QC I-751	1	€ 0,00	€ 0,00

	TOTALE PREVENTIVO (IVA esclusa)					€ 0,00