## Foglio1
	AVL	Struttura	Descrizione	Costruttore	Modello	Omologazione	Taratura richiesta	Modalità particolare di esecuzione della taratura	Prezzo unitario (in euro IVA esclusa)
1	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	SYMPHONIE	IEC651, IEC 804	Taratura Filtri+Fonometro solo Canale 1
2	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	DB4	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri + fonometro per 3 canali microfonici
3	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01DB	CUBE	IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+Fonometro
4	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	ORCHESTRA 16 Can.	IEC651, IEC 804	Taratura Filtri + fonometro per 4 canali microfonici
5	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	DUO	IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+ fonometro due configurazioni: PRE interno e esterno con cavo
6	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro per due configurazioni di microfono: microfono in dotazione + microfono da esterni 41CN
7	AVL	SAF-AVL-Pisa	MICROFONO	RION CO LTD	UC 53 A	IEC 60651
8	AVL	SAF-AVL-Pisa	MICROFONO	GRAS SOUND & VIBRATION AS	41 CN	IEC 60651
9	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri + fonometro per 2 configurazioni microfoniche: / Campo libero e campo diffuso, stesso strumento e stesso cavo
10	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	BLU SOLO 01	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
11	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	BLU SOLO 01	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
12	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	01 DB	CAL 01	IEC942:1988	Taratura Calibratore	Taratura ai tre livelli possibili: 74, 94 e 114 dB
13	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	01 DB	CAL 01	IEC942:1988	Taratura Calibratore
14	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 60942	Taratura Calibratore
15	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	01 DB	CAL 21	IEC 60942	Taratura Calibratore
16	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	01 DB	CAL 01	IEC942:1988	Taratura Calibratore
17	AVL	SAF-AVL-Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01DB	CUBE	IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+Fonometro
18	AVL	SAF-AVL-Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO MULTIFREQUENZA	B & K MEDICAL AS	4226	IEC 942:1988	Taratura Calibratore multifunzione, multifrequenza	Taratura a tutte le frequenze e livelli (94-104-114 lin e 94 invA)
19	AVS	Dipartimento di Arezzo	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 651/804	Taratura Filtri+Fonometro
20	AVS	Dipartimento di Arezzo	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	SOLO	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
21	AVS	Dipartimento di Arezzo	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	DUO	IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+ fonometro due configurazioni: PRE interno e esterno con cavo
22	AVS	Dipartimento di Grosseto	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	SOLO	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
23	AVS	Dipartimento di Grosseto	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 651/804	Taratura Filtri+Fonometro con una configurazione con microfono da esterni 41CN
24	AVS	Dipartimento di Grosseto	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979	IEC 61672-1:2013	Taratura Filtri+Fonometro
25	AVS	Dipartimento di Siena	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	SYMPHONIE	IEC651, IEC 804	Taratura Filtri+Fonometro solo Canale 1
26	AVS	Dipartimento di Arezzo	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 942:1988	Taratura Calibratore
27	AVS	Dipartimento di Arezzo	CALIBRATORE ACUSTICO	01 DB	CAL 21	IEC 60942:1997	Taratura Calibratore
28	AVS	Dipartimento di Siena	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 60942	Taratura Calibratore
29	AVS	Dipartimento di Arezzo	CALIBRATORE ACUSTICO MULTIFREQUENZA	B & K MEDICAL AS	4226	IEC 942:1988	Taratura Calibratore multifunzione, multifrequenza	Taratura a tutte le frequenze e livelli (94-104-114 lin e 94 invA)
30	AVS	Dipartimento di Grosseto	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231	IEC 942:1988	Taratura Calibratore
31	AVS	Dipartimento di Grosseto	CALIBRATORE ACUSTICO MULTIFREQUENZA	B & K MEDICAL AS	4226	IEC 942:1988	Taratura Calibratore multifunzione, multifrequenza
32	AVS	Dipartimento di Arezzo	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 60942:2003	Taratura Calibratore
33	AVL	Dipartimento di Massa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01dB	SOLO	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
34	AVL	Dipartimento di Massa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01dB	SYMPHONIE	IEC651, IEC 804	Taratura Filtri+Fonometro solo Canale 1
35	AVL	Dipartimento di Massa	CALIBRATORE ACUSTICO	01dB	CAL 01	IEC942:1988	Taratura Calibratore
36	AVL	Dipartimento di Massa	CALIBRATORE ACUSTICO MULTIFREQUENZA	B & K MEDICAL AS	4226	IEC 942:1988	Taratura Calibratore multifunzione, multifrequenza
37	AVL	Dipartimento di Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2260	IEC 60651:EC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
38	AVL	Dipartimento di Pisa	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979	IEC 61672-1:2013, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+Fonometro
39	AVL	Dipartimento di Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231	EN/IEC 60942	Taratura Calibratore
40	AVL	Dipartimento di Pisa	CALIBRATORE ACUSTICO	01dB	CAL 01	IEC942:1988	Taratura Calibratore
41	AVL	Dipartimento di Livorno	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2250	IEC 61260–1:2014	Taratura Filtri+Fonometro
42	AVL	Dipartimento di Livorno	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2250	IEC 61260–1:2014	Taratura Filtri+Fonometro
43	AVL	Dipartimento di Livorno	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231	EN/IEC 60942	Taratura Calibratore
44	AVL	Dipartimento di Piombino	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
45	AVL	Dipartimento di Piombino	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979	IEC 61672-1:2013, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+Fonometro
46	AVL	Dipartimento di Piombino	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 60942	Taratura Calibratore
47	AVL	Dipartimento di Piombino	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231	EN/IEC 60942	Taratura Calibratore
48	AVL	Dipartimento di Lucca	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979	IEC 61672-1:2013, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+Fonometro
49	AVL	Dipartimento di Lucca	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01dB	DUO	IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995	Taratura Filtri+ fonometro due configurazioni: PRE interno e esterno con cavo
50	AVL	Dipartimento di Lucca	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01dB	SYMPHONIE	IEC651, IEC 804	Taratura Filtri+Fonometro solo Canale 1
51	AVL	Dipartimento di Lucca	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01dB	SOLO	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
52	AVL	Dipartimento di Lucca	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC AS	NOR 121	IEC 60651, IEC 60804	Taratura Filtri+Fonometro
53	AVL	Dipartimento di Lucca	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC AS	1251	IEC 60942	Taratura Calibratore
54	AVL	Dipartimento di Lucca	CALIBRATORE ACUSTICO	01dB	CAL 21	IEC 60942	Taratura Calibratore
55	AVL	Dipartimento di Lucca	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231	EN/IEC 60942	Taratura Calibratore
56	AVL	SAF-AVL-Pisa	Pistonofono	B & K MEDICAL AS	4228	IEC 942:1988	Taratura Calibratore Pistonofono
57	AVC	SAF AVC	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2260		Taratura fonometro + banco filtri
58	AVC	SAF AVC	FONOMETRO	LARSON & DAVIS INC	870		Taratura fonometro
59	AVC	SAF AVC	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	01 DB	SYMPHONIE		Taratura fonometro + banco filtri. BICANALE
60	AVC	SAF AVC	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	LARSON & DAVIS INC	824		Taratura fonometro + banco filtri
61	AVC	Dipartimento di Firenze	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2250		Taratura fonometro + banco filtri
62	AVC	Dipartimento del Circondario Empolese	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2250		Taratura fonometro + banco filtri
63	AVC	Dipartimento del Circondario Empolese	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979		Taratura fonometro + banco filtri
64	AVC	Dipartimento di Firenze-Mugello	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	B & K MEDICAL AS	2250		Taratura fonometro + banco filtri
65	AVC	Dipartimento di Prato	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	SVANTEK	SVAN 979		Taratura fonometro + banco filtri
66	AVC	SAF AVC	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore	Taratura ai tre livelli possibili: 74, 94 e 114 dB
67	AVC	SAF AVC	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
68	AVC	SAF AVC	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
69	AVC	SAF AVC	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4228		Taratura pistonofono
70	AVC	Dipartimento di Firenze-Mugello	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
71	AVC	Dipartimento di Firenze-Mugello	CALIBRATORE ACUSTICO	LARSON & DAVIS INC	CA 250		Taratura calibratore
72	AVC	Dipartimento di Firenze	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
73	AVC	Dipartimento di Prato	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
74	AVC	Dipartimento del Circondario Empolese	CALIBRATORE ACUSTICO	B & K MEDICAL AS	4231		Taratura calibratore
75	AVC	Dipartimento di Prato	ANALIZZATORE DI SPETTRO SONORO	NORSONIC	121		Taratura fonometro + banco filtri
76	AVC	Dipartimento di Prato	CALIBRATORE ACUSTICO	NORSONIC	1251		Taratura calibratore
								TOTALE