## Soluzioni std per IC – Std per calibrazioni UV-GC MS -  soluz. di potassio cloruro, soluzi. tampone e soluz. per pulizia elettrodi – Std per COD e TOC
ALLEGATO C – (Modello di “Preventivo di spesa”) / Avviso di indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per l’individuazione di un operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Standard Lotto 8 "IC, calibrazioni UV GC MS, KCI, pH, pulizia elettrodi, COD e TOC" di cui alla scheda di dettaglio tecnico (allegato A), per lo svolgimento delle attività analitiche del Settore Laboratorio di ARPAT Area Vasta Costa, per la durata di mesi 12(dodici) decorrenti dalla data del primo ordine/contratto attuativo o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. PREVENTIVO DI SPESA / Denominazione impresa:______________________________
	Informazioni della stazione appaltante					Da compilare a cura della ditta offerente
Pos.	Descrizione del prodotto	Formato /conf.	Codice di riferimento	Prezzo unitario presunto, soggetto a ribasso	Quantitativo richiesto presunto annuo		Denominazione commerciale dell’offerente	Formato/conf offerta	Codice del prodotto offerto	Prezzo unitario offerto		Presso complessivo offerto
	SOLUZIONI STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA					SOLUZIONI STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA

7.1	Soluzione standard certificata di “Anionico Tensioattivo” a 1.000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente	16 oz (473,12 mL)	O2S080470-04	€ 100,00	1					€ 0,00		€ 0,00
7.2	Soluzione standard certificata di “Sodium Dodecylbenzene Sulfonate” (LAS) a 1.000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente	100 mL	O2S011296-01-100	€ 50,00	1					€ 0,00		€ 0,00
7.3	Soluzione standard certificata di ammoniaca (NH4) per IC a 100mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL	O2S062012-02-01	€ 25,00	8					€ 0,00		€ 0,00
7.4	Soluzione standard certificata di ammonio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S062011-16-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.5	Soluzione standard certificata di Azoto nitroso (N) per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	O2S062004-01-03	€ 100,00	1					€ 0,00		€ 0,00
7.6	Soluzione standard certificata di bromuri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062006-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.7	Soluzione standard certificata di calcio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062025-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.9	Soluzione standard certificata di cloruri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL.	O2S062001-01-03	€ 40,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.10	Soluzione standard certificata di fluoruri per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL	O2S062002-04-01	€ 25,00	4					€ 0,00		€ 0,00
7.11	Soluzione standard certificata di fluoruri per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL	O2S062002-01-01	€ 40,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.12	Soluzione standard certificata di fosfati (PO4) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL		€ 25,00	6					€ 0,00		€ 0,00
7.13	Soluzione standard certificata di magnesio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062027-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.14	Soluzione standard certificata di nitrati (NO3) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL	O2S062019-01-01	€ 25,00	5					€ 0,00		€ 0,00
7.15	Soluzione standard certificata di nitrati per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL.	O2S062019-03-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.16	Soluzione standard certificata di nitriti (N) per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062004-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.17	Soluzione standard certificata di nitriti (NO2) per IC a 100 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	100 mL	O2S062020-04-01	€ 25,00	8					€ 0,00		€ 0,00
7.19	Soluzione standard certificata di potassio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062026-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.20	Soluzione standard certificata di sodio per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062028-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.21	Soluzione standard certificata di solfati per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL.	O2S062005-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.22	Soluzione standard certificata di solfiti per IC a 1000 mg/L in acqua, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S062032-01-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00
7.23	Soluzione standard certificata di solfuri per IC a 1000 mg/L (Soluzione da miscelare di Na2S x 9H2O in acqua 18M-ohm/tr NaOH), tracciabilità Nist o equivalente	5 x 100 mL	EXAIC-SOL5X100ML	€ 165,00	1					€ 0,00		€ 0,00
7.24	Soluzione standard certificata di silice per IC a 1000 mg/L in acqua come SiO2, tracciabilità Nist o equivalente (*)	500 mL	O2S060014-08-03	€ 100,00	2					€ 0,00		€ 0,00

	MISCELE E STANDARD SINGOLI IN SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE UV E GC MS					MISCELE E STANDARD SINGOLI IN SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE UV E GC MS

7.26	Standard di linearità a 235, 257, 313 e 350 nm per verifica linearità fotometrica spettrofotometri UV/Vis	n. 6 cuvette UV sigillate	SIGMA802247-1EA	€ 2.700,00	1					€ 0,00		€ 0,00
	UV 20: Dicromato di Potassio (K2Cr2O7) in Acido Perclorico (HclO4), concentrazione 0.002 %
	UV 40: Dicromato di Potassio (K2Cr2O7) in Acido Perclorico (HclO4), concentrazione 0.004 %
	UV 60: Dicromato di Potassio (K2Cr2O7) in Acido Perclorico (HclO4), concentrazione 0.006 %
	UV 80: Dicromato di Potassio (K2Cr2O7) in Acido Perclorico (HclO4), concentrazione 0.008 %
	UV 100: Dicromato di Potassio (K2Cr2O7) in Acido Perclorico (HclO4), concentrazione 0.01 %
	UV 14: Acido Perclorico (HclO4), riferimento

7.27	Materiale di riferimento in soluzione per il controllo della lunghezza d'onda spettrofotometri UV/Vis	1 fiala x 10 mL	160104-04-10 ML	€ 45,00	4					€ 0,00		€ 0,00
	Holmium Oxide, 40000 mg/L in 10% HClO4

7.29	Standard di controllo OFN EI (octafluoronaphthalene) 1 pg/µL in isoottano	3 x 1 mL	5188-5348	€ 160,00	1					€ 0,00		€ 0,00

7.31	GC/MS Sensitivity Test Mix, 100 pg/µL in isoottano		N9331078	€ 180,00	1					€ 0,00		€ 0,00
	Benzophenone
	Octafluoronaphthalene
	Hyexachlorobenzene

7.32	Decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) 1000 mg/L in acetone	1 mL	030125-01	€ 50,00	1					€ 0,00		€ 0,00

	SOLUZIONI STANDARD DI POTASSIO CLORURO, SOLUZIONI TAMPONE E SOLUZIONI PER PULIZIA ELETTRODI

8.5	Soluzione detergente forte RENOVO.X	pz	Hach S16M002	€ 25,00	3					€ 0,00		€ 0,00
8.6	Soluzione di calibrazione veloce per HI 9828	500 mL	HI928-25	€ 60,00	1					€ 0,00		€ 0,00
8.7	Soluzione di TEST ORP a 240 MV	500 mL	HI7021L	€ 35,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.8	Soluzione elettrolita K CI 3M + AgCI	250 mL	O2S161980-03-02	€ 50,00	6					€ 0,00		€ 0,00
8.9	Soluzione elettrolita KCI 3 M	250 mL	Hach LZW9500.99	€ 30,00	3					€ 0,00		€ 0,00
8.10	Soluzione per rigenerazione elettrodi (Pepsina + HCL)	250 mL	HACC20C370	€ 90,00	5					€ 0,00		€ 0,00
8.11	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro per alghe, funghi e batteri	500 mL	HI70671	€ 45,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.12	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro per depositi salini	500 mL	HI70670	€ 45,00	3					€ 0,00		€ 0,00
8.13	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro per uso generale	1000 mL	HI70611L	€ 30,00	6					€ 0,00		€ 0,00
8.14	Soluzione pulizia elettrodi pH-metro sostanze oleose e grasse	230 mL	HI7077M	€ 35,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.16	Storage solution for pH and ORP electrodes (Soluzione di conservazione elettrodi di pH e ORP)	500 mL	HI70300L	€ 30,00	9					€ 0,00		€ 0,00
8.19	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI), 35.0 ppt di salinità, 53.0 mS/cm di conducibilità, , tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	Hach 2714349	€ 150,00	3					€ 0,00		€ 0,00
8.20	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1.3 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 45,00	10					€ 0,00		€ 0,00
8.22	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 100 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.23	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 147 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	6					€ 0,00		€ 0,00
8.24	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1000 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 70,00	3					€ 0,00		€ 0,00
8.25	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1250 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 45,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.26	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1413 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	13					€ 0,00		€ 0,00
8.27	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 1413 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL		€ 50,00	7					€ 0,00		€ 0,00
8.28	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 5000 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	HI7039L	€ 35,00	1					€ 0,00		€ 0,00
8.29	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 12880 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	10					€ 0,00		€ 0,00
8.31	Soluzione standard di potassio cloruro (KCI) 50000 uS/cm ± 5% max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.35	Soluzione tampone certificata pH 4,00 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 40,00	18					€ 0,00		€ 0,00
8.36	Soluzione tampone certificata pH 4,01 ± 0,1 max, a 25C°, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL		€ 50,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.39	Soluzione tampone certificata pH 7,00 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 40,00	24					€ 0,00		€ 0,00
8.40	Soluzione tampone certificata pH 7,01 ± 0,1 max, a 25°C, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL		€ 70,00	15					€ 0,00		€ 0,00
8.41	Soluzione tampone certificata pH 7,01 ± 0,01 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL	HI5007	€ 35,00	1					€ 0,00		€ 0,00
8.42	Soluzione tampone certificata pH 9,00 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 40,00	1					€ 0,00		€ 0,00
8.43	Soluzione tampone certificata pH 9,18 ± 0,1 max a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	250 mL		€ 40,00	14					€ 0,00		€ 0,00
8.44	Soluzione tampone certificata pH 10,00 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	9					€ 0,00		€ 0,00
8.45	Soluzione tampone certificata pH 10,01 ± 0,1 max,a 25°C, monouso, tracciabilità Nist o equivalente	conf da 25 bustine da 20 mL		€ 70,00	5					€ 0,00		€ 0,00
8.46	Soluzione tampone certificata pH 10,01 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 50,00	2					€ 0,00		€ 0,00
8.47	Soluzione tampone certificata pH 12,00 ± 0,1 max, a 25°C, tracciabilità Nist o equivalente	500 mL		€ 60,00	3					€ 0,00		€ 0,00

	Si precisa che per i prodotti contrassegnati dall'asterisco, a fronte di forniture multiple si richiedono lotti diversi					TOTALE PREVENTIVO			€ 0,00